## Munka1
| LABORATORIJSKI MATERIJAL - PLASTIKA | - PLASTIČNI PRIBOR ZA VAĐENJE KRVI
PARTIJA BR. 9.
Redni broj: | NAZIV | JEDINICA MERE | KOLIČINA | POJ.CENA BEZ PDV. | UKUPNO BEZ PDV. | NAPOMENA
1 | VAKUETE za odvajanje plazme sa Na-citratom | komad | 1500
2 | VAKUETE za krvnU sliku sa K-EDTA | komad | 16000
3 | VAKUETE za sedimentaciju sa Na - citratom | komad | 12000 |  |  | Primenljivi na aparatu SEDI - 15
4 | VAKUETE sa aktivatorom koagulacije 6ml | komad | 1000
5 | VAKUETE za serum sa gel separatorom 6 ml | komad | 20000
6 | IGLE za vakuete žute 20G 0,9x 40 mm | komad | 20000
7 | KONTAKT LANCETE 1,5 x 2,0 mm | komad | 2000
8 | MIKROKIVETE ZA KRVNU SLIKU sa K-EDTA za kap. vađ. 0,5 ml | komad | 1500
9 | MIKROKIVETE ZA SERUM sa gel separatorom za kap. vađ. 0,5 ml | komad | 1000
10 | HOLDER za igle, kompatibilan sa ostalim priborom | komad | 50
Ukupno:
Dodatni uslovi : Za vakuete , igle i lancete potrebno je dostaviti uzorke.
Za vreme trajanja ugovora i korišćenja aparata za automatsko očitavanje sedimentacije eritrocita ponuđač mora obezbediti mogućnost servisiranja aparata i stručnu podršku, sa dostavljajem imena i prezimena ia kontakta osobe.
Rok plaćanja:
Rok isporuke:
Broj priloženih certifikata za ocenu kvaliteta:

## Munka2
LABORATORIJSKI MATERIJAL - | ANALIZA URINA
NAZIV | JEDINICA MERE | KOLIČINA | NAPOMENA
TEST TRAKE ZA URIN sa 11 parametara | komad | 15000 | Uz aparat za automatsko očitavanje traka na korišćenje
Dodatni uslovi : Test trake treba da omoguće očitavanje sledećih parametara urina: pH, spec. težina, glukoza, proteini, urobilinogen, bilirubin, ketonska tela, nitrit, eritrocite odn. hemoglobin, leukocite i vitamin-C.
U toku snabdevanja test trakama potrebno je obezbediti aparat za automatsko očitavaje ponuđenih traka. U ponudi dostaviti izjavu kojom se izjavljuje da će kod prve isporuke traka biti isporučen i aparat, te da je njegovo korišćenje omogućeno u toku trajanja ugovora.
Za vreme trajanja ugovora i korišćenja aparata ponuđečje u obavezi d obezbedi servisiranje aparata i stručnu podršku u što kraćem vremenskom roku. Potrebno je dostaviti podatke kontakt osobe.

## Munka3
LABORATORIJSKI