**ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА**

**Карађорђева 53. КАЊИЖА**

**Број: Р-649/2017**

**Дана: 17.07.2017. године**

 **ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

 **Бр. 10/2017. – Набавка лабораторијског материјала**

На основу члана 63. Закона о Јавним Набавка РС („Сл. Гласник РС.“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу траженог појашњења од понуђача Наручилац врши следеће појашњење Конкурсне документације Јавне набавке 10/2017 – Набавка лабораторијског материјала.

**Постављена питања:**

1.   Da li je za partiju 5 prihvatljivo ponuditi imunohromatografski test na pločici?

2.   Da li je za partiju 6 prihvatljivo ponuditi urin test trake drugog poizvođača uz davanje na korišćenje aparata za očitavanje ponuđenih test traka koji je istih performansi kao navdeni u tenderskoj dokumentaciji?

3. Želeli bismo da nam pojasnite partiju 2: koja je frekvenca puštanja uzoraka za eksternu kontrolu (npr. jedan mesečno, jedan kvartalno...)?

**Одговори:**

1/ Za Partiju 5. je prihvatljivo ponuditi imunohromatografski test na pločici.

2/ Za partiju 6. nije prihvatljivo ponuditi urin test trake drugog poizvođača uz davanje na korišćenje aparata za očitavanje ponuđenih test traka, jer Dom zdravlja Kanjiža već ima 3 aparata za očitavanje tih traka i zato vrši nabavku traka za postojeći aparat.

3/ Kod Partije 2. frekvenca puštanja uzoraka za eksternu kontrolu se vrši šestomesečno.

 **Председник Комисије за Јавне набавке**

 **ср.**