ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА

Број: Р-336/2017.

Дана: 10.04.2017. године

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

И ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Бр. 4/2017 – Одржавање медицинске и лабораторијске опреме

На основу члана 63. Закона о Јавним Набавка РС („Сл. Гласник РС.“ бр.124/2012, 14/2015, 68/2015) и на основу постављених питања понуђача Наручилац врши измену Конкурсне документације и Спецификације Јавне набавке мале вредности бр. 4/2017 – Одржавање медицинске и лабораторијске опреме

**Постављена питања:**

U konkursnoj dokumentaciji niste naveli modele I proizvodjače autoklava.

Molim Vas za informaciju kako bismo znali da li  možemo da učestvujemo u jn.

U partiji br 3-medicinska oprema postoji vise različitih medicinskih aparata.

Pod rednim brojevima:

1)   Ekg aparati

2)   Defibrilatori

4)Elektrokautera

8)audiometra

11) spirometara

Ste upisali količine tih aparata ali ne I proizvođače. Da li možete da precizirate o kojim se proizvođačima radi za izdvojene tipove aparata?

Ukoliko postoje proizvođači za koje smo ovlašćeni serviseri I distributeri rezervnih delova, da li ćete biti u mogućnosti da ih razdvojite u zasebnu partiju?

Poštovani,

U skladu sa članom 63. ZJN šaljemo zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN broj **4/2017 – održavanje medicinske i laboratorijske opreme.**

Pitanje za partiju 3:

1.       Molimo Vas da nam precizirate ko je proizvodjač navedene opreme, kako bismo mogli da podnesemo prihvatljivu ponudu.

2.       Radi dobijanja što kvalitetnije usluge servisiranja medicinske opreme, predlažemo izmenu konkursne dokumentacije:

umesto

„Ponudjač mora da raspolaže sa odgovarajućom dozvolom – sertifikatom za servisiranje predmeta javne nabavke, odnosno mora da bude ovlašćeni serviser za predmet javne nabavke.“

       Stavite zahtev:

ponuđač mora da poseduje mernu biomedicinsku opremu za ispitivanje ispravnosti medicinske opreme, i to :

- za elektrobezbednost medicinske opreme i

- ispitivanje parametara medicinske opreme, minimum za EKG, defibrilator i elektrokauter

uz izdavanje pisanog izveštaja o ispravnosti uređaja sa rezultatima testa, koje je potrebno dostaviti u ponudi.

Ovo predlažemo jer je reč o jako specifičnoj opremi, i bitno je da se servisiranje obavi kvalitetno. Dostavljanje pisanog izveštaja o ispravnosti uređaja sa rezultatima testa u ponudi je jedini način da se Naručilac uveri da je servisiran uređaj zaista i ispravan.

5.

Postovani,

molimo Vas za pojasnjenje konkursne dokumentacije, a u sprezi JN 4/17.

U konkursnoj dokumentaciji ste naveli kao  dodatni uslov:

" ***Понуђач мора да располаже са одговарајућом дозволом – сертификатом за сервисирање предмета јавне набавке, односно мора да буде овлашћени сервисер за предмет јавне набавке."***

***Pitanje:***

***- Kako mislite da ponudjaci ispune navedeni uslov,obzirom da ste konkretno u partiji 3 svrstali razlicite aparate, razlicitih proizvodjaca?***

***Napominjemo da proizvodjac daje ovlascenje jednom servisu, tako da je ovaj uslov neprimenljiv.***

***Iz predhodno navedenog,molimo Vas da izmenite vec zadati uslov i uskladite ga sa osnovnim nacelima JN:***

***- Nacelo obezbedjivanja konkurencije ( Čl.10,st.2 )***

***- Nacelo jednakosti ponudjaca ( Čl.12, st.2 )***

6.

Dopuna pojasnjenja:

- Molimo Vas za nazive modela i proizvodjace sterilizatora koji su svrstani u partiju

***Одговор:***

**На основу постављених питања и сугестија Наручилац врши измену Конкурсне документације и Спецификације Јавне набавке према следећем:**

***1/ У конкурсној документацији, на страни 3., тачка 1.3. се мења на следеће:***

**1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Јавна набавка услуга – Одржавање медицинске и лабораторијске опреме

**Процењена вредност набавке: 625.000,00 динара без ПДВ.**

Процењена вредност по партијама:

1. Партија: - Лабораторијска опрема: 350.000,00 динара без ПДВ.
2. Партија – Стоматолошка опрема: 50.000,00 динара без ПДВ.

**Медицинска опрема: 225.000,00 динара без ПДВ.**

1. Партија – EKG aparati Helt Mirror
2. Партија- EKG aparati Innomed Heart Mirror
3. Партија- EKG aparati Helt Cren
4. Партија- EKG aparati DEM
5. Партија- EKG aparati Schiller
6. Партија- EKG aparati Cardimax Fukuda
7. Партија- EKG aparati Innomed Medical inc.
8. Партија- DEFIBRILATOR Schiller fred easy
9. Партија- SPIROMETAR Mikrolab
10. Партија- SPIROMETAR Schiller
11. Партија- AUDIOMETAR Amplivox 240
12. Партија- ELLEKTROKAUTER –Erbe Elektromedizin Erbotom SR 2.
13. Партија- STERILIZATOR – Instrumentarija Zagreb
14. Партија- STERILIZATOR – Sutjeska
15. Партија- STERILIZATOR - EI Elektromedicina TIP Ster 2GC
16. Партија- STERILIZATOR – Tau Steril Como Italija
17. Партија- TIMPANOMETAR - Otometrics
18. Партија- COLPOSKOP SLC-2000B Videocolp
19. Партија- ŠPALT APARATA – Carl-Zeil
20. Партија- FUNDOSKOP

***2/ У конкурсној документацији, на страни 7., тачка 4.3. се мења на следеће:***

**4.3. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА**

*Предметна јавнана бавка је обликована у* ***22 партија*** *-* **50400000 – Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме**

*Понуђач може да конкурише било за поједине, било за све партије.Све партије су наведене у Обрасцу Техничке карактеристике (спецификације).Са понуђачем коме се додели уговор за више партија биће закључен један уговор.*

***3/ Мења се спецификација Јавне набавке од Партије 3. Измењена спецификација представља прилог ове Измене*.**

***4/ Продужава се рок за подношење понуде. Последњи дан за подношење понуде је 20.04.207. године до 12,00 часова. Отварање понуда ће се вршити дана 20.04.2017. године у 12,30 часова.***

**Комисија за спровођење Јавне набавке**

**4/2017.**