ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА

Број: Р-336/2017.

Дана: 18.04.2017. године

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈЕ**

**Ј.Н.Бр. 4/2017 – Одржавање медицинске и лабораторијске опреме**

На основу члана 63. Закона о Јавним Набавка РС („Сл. Гласник РС.“ бр.124/2012, 14/2015, 68/2015) и на основу постављеног питања понуђача Наручилац врши додатна појашњења у вези Спецификације Јавне набавке мале вредности бр. 4/2017 – Одржавање медицинске и лабораторијске опреме

**Постављена питања:**

**1.Molimo Vas za pojasnjenje datog odgovora. Nama je poznat predmet JN, imali smo sugestiju samo na exsel tabelu u kojoj je navedeno:** "Jedinicna cena sa materijalom". Vi kao narucilac ste trebali da definisete sta podrazumevate pod periodican redovan servis, bas iz razloga da ne bi razmatrali ponude ponudjaca koji ne mogu da Vam pruze adekvatan servis.

2. U partiji 6- EKG  aparati, ste naveli " Servisiranje EKG aparata DEM". Molimo Vas za izmenu,jer EKG aparati ovog proizvodjaca ne postoje.

3. U partijama 16 i 18 niste naveli dali se radi o suvim ili parnim sterilizatorima.

Molimo Vas za pojasnjenje,obzirom da se redovan servis u mnogome razlikuje u zavisnosti od toga dali se radi redovan servis za suve ili parne sterilizatore a samim tim i cena servisa.

**Одговори:**

**1.Пошто медицинско особље дома здравља није тако стручно, као особље једног професионалнод сервиса, Наручилац се ослања на знање и искуство сервиса у вези потребних радова код једног периодичног редовног сервиса.**

**2.У Партији 6. код произвођача је случајно дато име једног сервиса. Произвођач тог ЕКГ. апарата је ИНОМЕД ХЕАРТ МИРРОР.**

**3.У партинјама 16. и 18. се ради о сувим стерилизаторима.**

**Комисија за спровођење Јавне набавке**

**4/2017.**