## Partija1
| LABORATORIJSKI MATERIJAL - REAGENSI ZA BIOHEMIJU |  |  |  |  | 2018
PARTIJA BR. 1.
Redni broj. | NAZIV | JEDINICA MERE | KOLIČINA | NAPOMENA | Jed.cena bez PDV. | Ukupno bez PDV
1 | REAGENS ZA ALBUMIN - BCG , sa standardom u pakovanju | ml | 100 | Reagens primenljiv na biohemijskom analizatoru BT 3000
2 | REAGENS ZA AST MOD. IFCC. | ml | 600 | Reagens primenljiv na biohemijskom analizatoru BT 3000
3 | REAGENS ZA ALT MOD. IFCC. | ml | 600 | Reagens primenljiv na biohemijskom analizatoru BT 3000
4 | REAGENS ZA ALFA-AMILAZU, CNP-G3 | ml | 250 | Reagens primenljiv na biohemijskom analizatoru BT 3000
5 | REAGENS ZA GLUKOZU , GOD-PAP, sa standardom u pakovanju | ml | 2000 | Reagens primenljiv na biohemijskom analizatoru BT 3000
6 | REAGENS ZA UREU UV , sa standardom u pakovanju | ml | 1300 | Reagens primenljiv na biohemijskom analizatoru BT 3000
7 | REAGENS ZA BILIRUBIN AUTO DIREKTNI sa ATCS | ml | 100 | Reagens primenljiv na biohemijskom analizatoru BT 3000
8 | REAGENS ZA BILIRUBIN AUTO UKUPNI sa ATCS | ml | 300 | Reagens primenljiv na biohemijskom analizatoru BT 3000
9 | REAGENS ZA CK - NAC OPT. IFCC. | ml | 300 | Reagens primenljiv na biohemijskom analizatoru BT 3000
10 | REAGENS ZA HDL HOLESTEROL - DIREKTNO ODREĐIVANJE Imuno inhibicija | ml | 150 | Reagens primenljiv na biohemijskom analizatoru BT 3000
11 | REAGENS ALKALNA FOSFATAZA - sa DEA puferom AMINO -METIL-PROPANOL | ml | 250 | Reagens primenljiv na biohemijskom analizatoru BT 3000
12 | REAGENS ZA HOLESTEROL , sa standardom u pakovanju sa ATCS | ml | 1200 | Reagens primenljiv na biohemijskom analizatoru BT 3000
13 | REAGENS ZA TRIGLICERIDE, sa standardom u pakovanju sa ATCS | ml | 1000 | Reagens primenljiv na biohemijskom analizatoru BT 3000
14 | REAGENS ZA MOKRAĆNU KISELINU , sa standardom u pakovanju sa ATCS | ml | 250 | Reagens primenljiv na biohemijskom analizatoru BT 3000
15 | REAGENS ZA FOB. Na biohemijskom analizatoru | analiza | 100
16 | REAGENS ZA GVOŽĐE / FEREN , sa standardom u pakovanju | ml | 300 | Reagens primenljiv na biohemijskom analizatoru BT 3000
17 | REAGENS ZA NEORG. FOSFOR , UV, molibdat | ml | 250 | Reagens primenljiv na biohemijskom analizatoru BT 3000
18 | REAGENS ZA KALCIJUM sa ARSENOZA - III , sa standardom u pakovanju | ml | 150 | Reagens primenljiv na biohemijskom analizatoru BT 3000
19 | REAGENS ZA UKUPNE PROTEINE , sa standardom u pakovanju BIURET | ml | 200 | Reagens primenljiv na biohemijskom analizatoru BT 3000
20 | REAGENS ZA GAMA - GT SZASZ, St, IFCC | ml | 100 | Reagens primenljiv na biohemijskom analizatoru BT 3000
21 | REAGENS ZA LDH - P | ml | 100 | Reagens primenljiv na biohemijskom analizatoru BT 3000
22 | REAGENS ZA KREATININ, JAFFE - KINET. , sa standardom u pakovanju | ml | 1000 | Reagens primenljiv na biohemijskom analizatoru BT 3000
23 | MULTIPARAMETARSKI KONTROLNI SERUM - "NORMALNI " 5ml | flašica | 20 | Kontrolni serum primenljiv na biohemijskom analizatoru BT 3000
24 | MULTIPARAMETARSKI KONTROLNI SERUM - " PATOLOŠKI "5ml | flašica | 5 | Kontrolni serum primenljiv na biohemijskom analizatoru BT 3000
25 | REAGENS ZA ODREĐIVANJE HbA1C direktnom metodom (kontrole, kalibratori) | analiza | 2000 | Reagens primenljiv na biohemijskom analizatoru BT 3000
26 | ČAŠICE ZA APARAT BT 3000 tipa PS CAPS | kom | 1000
27 | RASTVOR ZA ČIŠĆENJE REAKCIONIH KIVETA | ml | 500 | Detergent primenljiv na biohemijskom analizatoru BT 3000
28 | NEJONSKI SURFAKTANT ZA ISPIRANJE pH : 3 | ml | 500 | Detergent primenljiv na biohemijskom analizatoru BT 3000
29 | PROBE RINSE (Extra wash) 2 x 100 ml. | ml. | 200 | Detergent primenljiv na biohemijskom analizatoru BT 3000
Ukupno:
NAPOMENA : PRILIKOM DOSTAVE REAGENASA OBAVEZNO OMOGUĆITI I ISPOŠTOVATI HLADAN LANAC U TRANSPORTU.
DODATNI USLOVI : Dostaviti izjavu da su ponuđeni reagensi i kontrolni serumi primenljivi na biohemijskom aparatu BT 3000 plus, i pri tome daju validne rezultate.
U ponudi dostaviti uputstva za upotrebu i čuvanje reagenasa, kao i originalne aplikacije za sve reagense za naznačeni aparat.
Kontrolni serumi moraju imati definisane vrednosti za biohemijski analizator BT 3 000 za sve parametre za koje su traženi reagensi, N i P kontrolni serumi moraju imati vrednosti za HDL holestreol, određivan diretnom metodom.
Svi ponuđeni reagensi, kontrolni serumi, kalibratori i detergenti moraju biti od istog proizvođača.
Za vreme trajanja ugovora ponuđač mora obezbediti stručnu podršku, u ponudi dostaviti izjavu sa podacima kontakt osobe.
Da se dostavi sertifikat proizvođača opreme za osobu za aplikovanje reagenasa na aparat BT 3000.
Da se dostavi sertifikat proizvođača opreme za osobu odgovornu za servisiranje analizatora BT 3000 plus.
Rok plaćanja:
Rok isporuke:
Broj priloženih certifikata za ocenu kvaliteta:

## Partija2
LABORATORIJSKI MATERIJAL - KONTROLNI MATERIJAL
PARTIJA BR. 2.
Redni broj | NAZIV | JED. MERE | KOLIČINA | JED. CENA bez PDV. | UKUPNO BEZ PDV.
1 | KONTROLNI MATERIJAL za spoljašnju kontrolu iz oblasti biohemije i hematologije | komplet | 2
Ukupno:
NAPOMENA : PRI DOSTAVI KONTROLNOG MATERIJALA DA SE ISPOŠTUJE HLADAN LANAC TRANSPORTA.
Rok plaćanja:
Rok isporuke:
Broj priloženih certifikata za ocenu kvaliteta:

## Partija3
LABORATORIJSKI MATERIJAL - HEMATOLOGIJA
PARTIJA BR. 3.
Redni broj: | NAZIV | JEDINICA MERE | KOLIČINA | NAPOMENA | JED.CENA BEZ PDV. | UKUPNO BEZ PDV.
1 | DILUENT za hematološki analizator | litar | 460 | Primenljiv na hematološkom brojaču SYSMEX XP 300
2 | LIZIR za hematološki analizator | litar | 12 | Primenljiv na hematološkom brojaču SYSMEX XP 300
3 | SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE za hematološki analizator | mililitar | 200 | Primenljiv na hematološkom brojaču SYSMEX XP 300
4 | KONTROLNA KRV " NORMAL " 1,5 ml | mililitar | 18 | Primenljiv na hematološkom brojaču SYSMEX XP 300
5 | SCS KALIBRATOR | mililitar | 1 | Primenljiv na hematološkom brojaču SYSMEX XP 300
6 | KONTROLNA KRV " LOW " 1,5 ml | mililitar | 18 | Primenljiv na hematološkom brojaču SYSMEX XP 300
Ukupno:
NAPOMENA : Reagensi i kontrolne krvi moraju biti od istog proizvođača.
Da se dostavi sertifikat proizvođača da su reagensi i detergenti, kontrolne krvi kompatibilni za aparat SYSMEX XP 300
Da se dostavi sertifikat proizvođača opreme za osobu odgovornu za servisiranje hematološkog brojača SYSMEX XP 300
Rok plaćanja:
Rok isporuke:
Broj priloženih certifikata za ocenu kvaliteta:

## Partija4
LABORATORIJSKI MATERIJAL - KOAGULACIJA
PARTIJA BR. 4.
Redni broj: | NAZIV | jedinica mere | KOLIČINA | Jed. Cena bez PDV | UKUPNO BEZ PDV.
1 | Reagens za određivanje protrombinskog vremena po Quick-u | ml | 400
2 | PVC kivete za koagulometar THROMBOTRACK SOLO ili odgovarajući | komada | 3500
3 | Čelične kuglice za koagulometar THROMBOTRACK SOLO ili odgovarajući | komada | 3500
4 | Reagens za određivanje fibrinogena | ml | 400
5 | Kontrolna plazma za protrombinsko vreme " NORMAL" | ml | 20
6 | IMIDAZOL Pufer za određivanje fibrinogena | ml | 1000
7 | Reagens za određivanje aPTT | ml | 100
Ukupno:
Napomena : Ponuđeni reagensi moraju biti primenljivi na koagulometru Thrombotrack Solo sa kojim laboratorija raspolaže, dostaviti izjavu da se ponuđeni reagensi mogu koristiti na navedenom aparatu i pri tom davati validne rezultate.
Prilikom dostave reagenasa da se obezbedi i ispoštuje hladan lanac transporta.
Reagensi i kontrolna plazma i potrošni materijal moraju biti od istog proizvođača.
Rok plaćanja:
Rok isporuke:
Broj priloženih certifikata za ocenu kvaliteta:

## Partija5
LABORATORIJSKI MATERIJAL - TEST NA OKULTNO KRVARENJE U STOLICI
PARTIJA BR. 5.
Redni broj: | NAZIV | JEDINICA MERE | KOLIČINA | JED. CENA BEZ PDV. | UKUPNO BEZ PDV.
1 | TEST TRAKE ZA DOKAZIVANJE OKULTNOG KRVARENJA U STOLICI | komada | 1500
( imunohromatografska metoda )
Ukupno:
Rok plaćanja:
Rok isporuke:
Broj priloženih certifikata za ocenu kvaliteta:

## Partija6
| LABORATORIJSKI MATERIJAL - | ANALIZA URINA
PARTIJA BR. 6.
Redni broj: | NAZIV | JEDINICA MERE | KOLIČINA | JED. CENA BEZ PDV. | UKUPNO BEZ PDV.
1 | TEST TRAKE ZA URIN | komad | 12000
Ukupno:
Dodatni uslovi : Test trake treba da omoguće očitavanje sledećih parametara urina: pH, spec. težina, glukoza, proteini, urobilinogen, bilirubin, ketonska tela, nitrit, eritrocite odn. hemoglobin, leukocite.
Moli se potencijalni dobavljač da omogući korišćenje aparata za automatsko očitavanje traka uz učešće u umrežavanju u LIS HELIANT.
Za vreme trajanja ugovora i korišćenja aparata ponuđač je u obavezi d obezbedi servisiranje aparata i stručnu podršku u što kraćem vremenskom roku. Potrebno je dostaviti podatke kontakt osobe.
Rok plaćanja:
Rok isporuke:
Broj priloženih certifikata za ocenu kvaliteta:

## Partija7
| LABORATORIJSKI MATERIJAL - PLASTIKA | - PLASTIČNI PRIBOR ZA VAĐENJE KRVI
PARTIJA BR. 7.
Redni broj: | NAZIV | JEDINICA MERE | KOLIČINA | POJ.CENA BEZ PDV. | UKUPNO BEZ PDV. | NAPOMENA
1 | VAKUETE za odvajanje plazme sa Na-citratom 2,7 ml. | komad | 1300
2 | VAKUETE za krvnU sliku sa K-EDTA | komad | 15000
3 | VAKUETE za sedimentaciju sa Na - citratom | komad | 10000 |  |  | Primenljivi na aparatu SEDI - 15
4 | VAKUETE sa aktivatorom koagulacije 6ml | komad | 700
5 | VAKUETE za serum sa gel separatorom 6 ml | komad | 18000
6 | IGLE za vakuete žute 20G 0,9x 40 mm | komad | 19000
7 | KONTAKT LANCETE 1,5 x 2,0 mm | komad | 2000
8 | MIKROKIVETE ZA KRVNU SLIKU sa K-EDTA za kap. vađ. 0,5 ml | komad | 1200
9 | MIKROKIVETE ZA SERUM sa gel separatorom za kap. vađ. 0,5 ml | komad | 500
10 | HOLDER za igle, kompatibilan sa ostalim priborom | komad | 30
11 | POVESKE ESMARH | komad | 15
Ukupno:
Dodatni uslovi : Za vakuete , igle i lancete potrebno je dostaviti uzorke.
Za vreme trajanja ugovora i korišćenja aparata za automatsko očitavanje sedimentacije eritrocita ponuđač mora obezbediti mogućnost servisiranja aparata i stručnu podršku, sa dostavljajem imena i prezimena ia kontakta osobe.
Pribor za vađenje krvi mora biti od istog proizvođača
Rok plaćanja:
Rok isporuke:
Broj priloženih certifikata za ocenu kvaliteta:

## Partija8
LABORATORIJSKI MATERIJAL - HEMIKALIJE
PARTIJA BR. 8.
Redni broj | NAZIV | JEDINICA MERE | KOLIČINA | JED. CENA BEZ PDV. | UKUPNO BEZ PDV.
1 | GLUKOZA ANHIDROVANA p.a. | kg | 20
2 | DIETILETAR | litar | 1
Ukupno:
Rok plaćanja:
Rok isporuke:
Broj priloženih certifikata za ocenu kvaliteta:

## Partija9
LABORATORIJSKI MATERIJAL - LATEX TESTOVI
PARTIJA BR. 9.
Redni broj | NAZIV | JEDINICA MERE | KOLIČINA | JED. CENA BEZ PDV. | UKUPNO BEZ PDV.
1 | CRP LATEX TEST | test | 2500
Ukupno:
Rok plaćanja:
Rok isporuke:
Broj priloženih certifikata za ocenu kvaliteta:

## Partija10
LABORATORIJSKI MATERIJAL - MIKROSKOP
PARTIJA BR. 10.
Redni broj | NAZIV | JEDINICA MERE | KOLIČINA | JED. CENA BEZ PDV.. | UKUPNO BEZ PDV.
1 | PREDMETNO STAKLO 76 x 26 mm | komad | 5000
2 | POKROVNO STAKLO 18x18 mm | komad | 10000
3 | GIEMSA - RASTVOR BOJE | ml | 200
4 | MAY- GRÜNWALD - RASTVOR BOJE | ml | 200
5 | SIJALICA ZA MIKROSKOP 6V, 15W | komada | 4
6 | SIJALICA ZA MIKROSKOP 6V, 20 W G4 | komada | 3
Ukupno:
NAPOMENA :
| SIJALICA ZA MIKROSKOP 6V, 15W : | Odgovarajući za mikroskop CARL ZEISS
| SIJALICA ZA MIKROSKOP 6V, 20 W G4 : | Odgovarajući za mikroskop ZEISS LABOVAL 4
Rok plaćanja:
Rok isporuke:
Broj priloženih certifikata za ocenu kvaliteta:

## Partija11
LABORATORIJSKI MATERIJAL - PLASTIKA
PARTIJA BR. 11.
Redni broj | NAZIV | JEDINICA MERE | KOLIČINA | JED.CENA BEZ.PDV. | UKUPNO BEZ PDV.
1 | ŽUTI NASTAVCI ZA AUTOMATSKE PIPETORE BRAND 10-100 µl | komada | 20000
2 | PLAVI NASTAVCI ZA AUTOMATSKE PIPETORE BRAND | komada | 5000
4 | PVC EPRUVETE SA ZAPUŠAČEM ø11/ 70 , 3 ml | komada | 5000
5 | MIKROEPRUVETE EPPENDORF 1,5 ml | komada | 500
Ukupno:
Rok plaćanja:
Rok isporuke:
Broj priloženih certifikata za ocenu kvaliteta: