**ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА**

**Карађорђева 53. КАЊИЖА**

**Број: Р-535-1/2019.**

**Дана: 06.06.2019. године**

**ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

 **Бр. 4/2019. – Набавка робе – Стоматолошки материјали**

На основу члана 63. Закона о Јавним Набавка РС („Сл. Гласник РС.“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу Захтева за појашњење понуђача, Наручилац врши следеће измене и допуне Конкурсне документације Јавне набавке БР. 4/2019. – Набавка робе – Стоматолошки материјали

**Захтеви за појашњење понуђача:**

**1./**

Nakon uvida u  konkursnu dokumentaciju  I tehničku specifikaciju  za nabavku stomatološkog materijala JN 4/2019     imamo nekoliko pitanja I sugestija.

U opisu proizvoda  za neke od traženih preparata se konkretno I detaljno navodi opis preparata, hemijski procentualni sastav, dimenzije I ostale specifične karakteristike pojedinih materijala,  koji odgovaraju  isključivo jednom jedinom proizvodu, što se kosi sa osnovnim načelima Zakona o javnim nabavkama . Molimo Vas da izvršite izmene u okviru naziva I opisa materijala  u smislu dodavanjem opsega pakovanja ili dimenzija  I  na taj način  dobijete ispravnu I zakonitu  tehničku specifikaciju , koja ne ograničava ponudu ekvivalentnih preparata u skladu sa načelima ZJN.

Partija 15 I 16. Molimo Vas da u opisu izmenite minimum 44,5 % Ag, jer na taj način se ne ograničava ponuda ekvivalentnih proizvoda

Partija 28. Molimo Vas da ovu partiju razdvojite u dve, jer jedinična cena nije ista za Ker igle 15-40 I 45-80.

Partija 55.Molimo Vas da u opisu izmenite , jer se ovaj rastvor srednje koncentracije ne proizvodi više. Na tržištu je samo dostupan Fluorogal niske koncentracije.

Partija 59. Molimo Vas da u opisu izmenite veličinu pakovanja  I jedinicu mere izrazite na kom, I shodno tome ukupne potrebne količine.

Molimo Vas da razmotrite naše sugestije u cilju formiranja ispravne I zakonite dokumentacije.

2./

Poštovani,

Uvidom u konkursnu dokumentaciju stomatološkog potrošnog materijala JNMV br. 4/2019 objavljenoj na portalu JN 31.05.2018. imamo par sugestija za pojedine partije i eventualne korekcije kako bi omogućili veću konkurentnost u skladu sa ZJN.

Na strani 6 konkursne dokumentacije naveli ste da ukoliko Rešenja Alims-a nisu važeća prihvataju se potvrde o predatom zahtevu za obnovu. Moramo vas upozoriti da po Zakonu o medicinskim sredstvima (“Sl glasnik RS” br. 105/2017) validna su samo rešenja Alims-a koja su važeća na dan otvaranja ponuda. Predati zahtevi za obnovu više se ne mogu uzimati u obzir jer se po novim propisima radi ponovna registracija materijala a ne obnova. S tim u vezi molimo da ovu mogućnost brišete iz konkursne dokumentacije (prvi pasus na strani 6) a da na starni 5 u dodatnim uslovima izmenite tačku 3 (poslednji pasus te strane) tako da stoji: “Rešenja od Alims-a važeća na dan otvaranja ponuda”

Pored toga molimo pojašnjenje sledećih partija:

Partije 15 i 16-obzirom da ste naveli min procenat srebra od 45% molimo dodajte u opisu i procenat cinka od min 0,5%

Partija 40b-materijal više nije registrovan,molimo izmenite tako da stoji: ““Mikrohibridni kompozitni materijal sa 76% težinski sadržanog punioca i veličinom čestice izmedju 0,04 i 7µm raspoloživ u bojama A1,A2,A3,A3,5,B2,C3 Te econom ili odgovarajući”

Partije 56a i 56b- molimo bliže opišite sastav materijal za punjenje kanala korena zuba npr: “Materijal za punjenje kanala korena na bazi deksametazona i hidrokortizon acetata”

U skladu sa ZJN molimo da uvažite naše sugestije i izvršite izmenu konkursne dokumentacije.

**Одговори:**

1. У поглављу 5.2.1. тачкa 3) се мења и гласи:
* **3) Решење од АЛИМС – важећа на дан отварања понуда** да су стоматолошки материјали који су предмет ове Јавне набавке регистровани.

**Реченица:**

***Уколико решење од АЛИМС-а није важеће на дан отварања понуде, потребно је-прихвата се и потврда о пријему захтева за обнову уписа у регистар.***

**БРИШЕ СЕ !**

**2.- Измењена спецификација представља прилог ове измене и допуне !**

**3. Одлаже се рок за подношење понуде до 13.06.2019. године до 12,00 часова. Отварање приспелих понуда ће се вршити истог дана, тј. 13.06.2019. године у 12,30 часова.**

 **Комисије за Јавне набавке 4/2019.**

 **ср.**