**ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА**

**Карађорђева 53. КАЊИЖА**

**Број: Р-517-20/2020.**

**Дана: 01.06.2020. године**

**ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**Бр. 4/2020. – Набавка робе – Стоматолошки материјали**

На основу члана 63. Закона о Јавним Набавка РС („Сл. Гласник РС.“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу захтева за појашњење понуђача Наручилац врши следеће појашњење и измену Конкурсне документације Јавне набавке 4/2020. – Набавка стоматолошког материјала.

**Захтев понуђача:**

Увидом у конкурсну документацију стоматолошког потрошног материјала ЈНМВ бр. 4/2020 објављеној на порталу ЈН 29.05.2020. имамо пар сугестија за поједине партије и евентуалне корекције како би омогућили већу конкурентност у складу са ЗЈН.

На страни 6 конкурсне документације навели сте да уколико Решења Алимс-а нису важећа прихватају се потврде о предатом захтеву за обнову. Морамо вас упозорити да по Закону о медицинским средствима (“Сл гласник РС” бр. 105/2017) валидна су само решења Алимс-а која су важећа на дан отварања понуда. Предати захтеви за обнову више се не могу узимати у обзир јер се по новим прописима ради поновна регистрација материјала а не обнова. С тим у вези молимо да ову могућност бришете из конкурсне документације (први пасус на страни 6) а да на старни 5 у додатним условима измените тачку 3 (последњи пасус те стране) тако да стоји: “Решења од Алимс-а важећа на дан отварања понуда”

Поред тога молимо појашњење следеће партије:

Партија 2-Глас јономер за подлоге у паковању од 20гр+10мл није регистрован,молимо измените опис тако да пише: Глас јономер цемент опште намене мин 15гр+10мл

**Одговор:**

**Мења се Конкурсна документација 4/2020.- Соматолошки материјали према следећем:**

**1/**

Мења се поглавље 5.2.1. ДОДАТНИ УСЛОВИ – тачка 3. на следеће (страна 5.):

**3) Решење од АЛИМСА, важећа на дан отварања понуда,**  **да су стоматолошки материјали који су предмет ове Јавне набавке регистровани.**

На страни 6. брише се прва реченица:

**Уколико решење од АЛИМС-а није важеће на дан отварања понуде, потребно је-прихвата се и потврда о пријему захтева за обнову уписа у регистар.**

**2/**

У Спецификацији производа мења се Партија бр. 2. на следеће:

**Глас иономер цемент опште намене мин 15 гр+10 мл.**

**Измењена спецификација представља прилог ове измене !**

**Службеник за Јавне набавке:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Нађ Корнел дупл.прав.**

**с.р.**