Broj:R-630/2019.

Dana: 02.07.2019. godine

Predmet:

Poziv za donaciju elektrolit analizatora  Domu zdravlja Kanjiža, Karađorđeva 53., Kanjiža,

Primalac donacije upućuje poziv zainteresovanim licima da dostave ponudu za donaciju opreme – elektrolit analizator.

Donacija je bezuslovna i obuhvata:

a./ isporuku, montažu i puštanje u rad u prostorijama Primaoca donacije

b./ obuku za rad

c./ garantni rok u trajanju od 12 meseci od dana montaže

d./ stručnu podršku tokom eksploatacije (servisiranje, reagensi, spoljna kontrola kvaliteta za testove).

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponuđene donacije je najniža cena bez pdv ukupnog broja planiranih analiza, iz tabele broj 3, pod uslovom da su u potpunosti ispunjene tehničke karakteristike iz tabele broj 4.

Ponuda za donaciju mora da sadrži sledeće podatke (popuniti štampanim slovima, čitko, jasno i nedvosmisleno):

Tabela 1.

| ZAHTEVANI PODACI | POPUNJAVA POTENCIJALNI DONATOR |
| --- | --- |
| Poslovno ime: |  |
| Mesto i poštanski broj: |  |
| Opština: |  |
| Ulica i broj: |  |
| Matični broj: |  |
| Poreski ident. Broj: |  |
| Telefon/fax: |  |
| Elektronska adresa |  |
| Nosilac platnog prometa-banka |  |
| Tekući račun-broj: |  |
| Ime, prezime, funkcija, br. telefona, br. Mobilnog telefona i elektronska adresa kontakt osobe |  |
| Ime, prezime i funkcija lica ovlašćenog za potpisivanje ugovora o donaciji |  |

Tabela 2.

Podaci o predmetu donacije

| Naziv aparata | Model, tip, kataloški broj | Proizvođač |
| --- | --- | --- |
| Cena bez PDV.-a |  |  |
| Stopa PDV-a |  |  |
| Iznos PDV.-a |  |  |
| Cena sa PDV.-om |  |  |
| Garantni rok u mesecima od dana montaže |  |  |

Tabela 3.

| Ukupan broj planiranih analiza za 12 meseci: | 400 |
| --- | --- |
| Cena jedne analize bez PDV.: | Cena ukupnog broja plan. analiza za 12 meseci bez PDV.: |

Tabela 4.

Obavezne tehničke karakteristike elektrolit analizatora

- Parametri: Na+, K+, Cl-

- Uzorak: puna krv, serum, plazma ili urin

- Količina uzorka: 100 µL krv, serum ili plazma

60   µL kapilarne krvi

400 µL urin (razblažen u odnosu 1:10)

- Direktno merenje korišćenje Jon selektivnih elektroda

- Opseg merenja:

Krv: Na+20-200mmol/l   K+0,2-40 mmol/lCl-25-200 mmol/l

Urin: Na+25-1000 mmol/l   K+1,0-500 mmol/lCl-25-500 mmol/l

- Rezolucija ekrana: Na+0,01 mmol/l   K+0,01  mmol/lCl-0,1 mmol/l

- Brzina rada: 55 sec/analizi (krv, serum, plazma) ili 90 sec/analizi

- Kalibracija: automatska ili po zahtevu korisnika

- Za rad koristi reagens modul od 400ml ili 800ml

- Minimalna cena po testu

- Biološki otpad se sakuplja u reagens modulu, potpuno zatvoren

- Memoriše rezultate 128 uzoraka, i ukupno 20QC rezultata za svaki nivo(niska, normalna, visoko patološka vrednost)

- Mogućnost nadogradnje autosemplera sa 21 pozicijom za uzorke, pozicijom za stat uzorke, pozicija za normalnu i patološku kontrolu, opciono uključivanje automatskog ponavljanja za rezultate izvan opsega.

- Output: 128x64 pixel graphic display, interni printer, RS  232 Serial port

- 15-35° C, 85 % vlažnosti

- Napajanje 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.8A

- Dimenzije: 24x42x20

- Maza: 5,8 kg

- Uslovi rada 15-32° C ; <85% vlažnosti

Dodatni uslovi

1	Dokaz da ponuđač ima 3 servisera u stalnom radnom odnosuza koji poseduje sertifikat izdat od strane proizvođača opreme (dostaviti tražene sertifikate i ugovore o radu za servisere)

2           Izjava ponuđača pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je aparat nov i da nije prethodno repariran

3	Dokaz da ponuđač ima minimum 10 instaliranih aparata koji se nudi( na memorandumu ponuđača dostaviti izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, koja sadrži spisak ustanova gde su aparati instalirani)

Ponude za donaciju dostavljaju se na adresu: „Dom zdravlja Kanjiža, Karađorđeva 53. Kanjiža Komisija za javne nabavke, sa naznakom “Ponuda za donaciju elektrolit analizatora  – ne otvarati”.

Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu Primaoca donacije do 09.07.2019. godine, do 10,00 časova.

Ponude za donaciju koje budu primljene nakon datuma i sata iz prethodnog stava, smatra će se

neblagovremenim, i po okončanju postupka otvaranja ponuda vratiće se neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

Odluka o dodeli ugovora o donaciji biće doneta u roku do 7 dana od dana isteka roka za prijem ponuda.

Primalac donacije će obustaviti postupak donacije ukoliko ne dobije nijednu ponudu koja potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije i uslove iz ovog poziva. Primalac donacije može obustaviti postupak za dodelu ugovora o donaciji ukoliko prestane potreba za predmetom donacije ili iz objektivnih razloga koji se nisu mogli predvideti u vreme upućivanja poziva i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča.

O odluci Primaoca donacije biće obavešteni svi podnosioci ponuda, u roku od tri dana o dana

donošenja odluke.

Za dodatna pitanja možete se obratiti pisanim putemna adresu:Dom zdravlja Kanjiža, Karađorđeva 53., Kanjiža, ili na elektronsku adresu: dzkanjiza@tippnet.rs

Ovaj Poziv će se postaviti na internet stranicu Primaoca donacije (www.dzkanjiza.org.rs), dana 03.07.2019. godine.

Direktor Doma zdravlja Kanjiža

__________________________

Đolai Karolina